附件1：

湛江中心人民医院化粪池残渣清理和排污管道

疏通服务项目报价要求

参加推介会的公司须提交以下但不仅限于以下服务项目的报价资料。

1、化粪池残渣清理：每清运1车的价格（须写明车辆的载重吨位）。

2、饭堂隔油池清理：每清运1车的价格（须写明车辆的载重吨位）。

3、高压车疏通排污管道：每疏通1条管道的价格（须写明管道的直径与长度）。

4、普通机械疏通排污管道：每疏通1条管道的价格（须写明管道的直径与长度）。

5、切割排污管道疏通排污管：每切割（含管道修补）疏通1条管道的价格（须写明管道的材质与直径）。

6、厕所堵塞疏通：每疏通1条管道的价格（须按机械疏通、人工疏通两种方式报价）。