工程动力科申购水泵需求

采购办：

为保证地下室集水井排水通畅及各栋楼冷、热水供水正常，请购的各类型号潜水排污泵及变频用增压泵需求如下：

| 型号 | 数量 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 5.5KW排污泵(扬程25M) 三相 | 6 | 具有不易堵、耐腐蚀、切割功能。国内任意中档品牌。质保一年。 |
| 2.2KW排污泵(扬程25M) 三相 | 4 | 具有不易堵、耐腐蚀、切割功能。国内任意中档品牌。质保一年。 |
| 2.2KW增压泵 | 2 | 室外使用，具有耐腐蚀、防水功能，质保一年。 |
| 0.75KW循环泵 | 4 | 室外使用，具有耐腐蚀、防水功能，质保一年。 |

工程动力科

2020年3月24日