感染科五楼负压病房改造工程招标需求书

- 项目概况

本工程位于湛江中心人民医院9号楼5层。主要是对负压病房进行改造。工程投标人务必到现场查看，完成该项工程建设。

二、项目内容

1.零星拆除工程、吊顶工程、隔墙工程、通风空调工程（仅风管及支架等）、电气工程（开关、排气扇等）、门窗工程（洁净门、固定玻璃窗）、水电改造工程。

2.施工产生的建筑垃圾清理、外运等；

3.包括但不限于为完成整个项目的未详尽工程。

三、本项目技术质量要求：达到合格验收标准。

四、承包方式：招标控制价为120,375.19元。本项目为固定总价合同，已包含全部为完成施工产生的各项费用、后续不因政策、人工材料市场价格变化调整费用。

五、工期：14天，开工日期以具体开工日期为准。

保修期：本工程保修期为自竣工验收合格日起2年。

六、付款方式：

1、签订合同10个工作日内，支付合同款30%预付款；

2、竣工验收合格完成结算后，支付至合同款97%，水电费按合同价0.6%扣除，余下3%为质保金。