消防报警图形显示装置更换需求

我院消防系统图形显示器主机故障（型号为：TCCRT-5014，），显示黑屏，已无法启动，需更换主机，具体需求如下：

1.更换为最新型主机。原型主机型号老旧，并经多次维修，故障率高，且信息处理内存与速度已无法满足现有需求；

2.重新进行图纸布点。需手动录入图纸和报警点；

3.图纸点位上传。录入好的数据上传到火灾自动报警系统并联网。

以上所需录入数据由院方提供。

保卫科

2022年3月30日