湛江中心人民医院麻章城市核酸检测基地消防系统修复项目需求及清单

根据原麻章体检中心第三层改造成城市核酸检测基地的要求，需要完成部分消防改造工作。

目前已完成第三层消防设施改造。该层消防管道已存水（楼顶储水池用水），消火栓及喷淋系统完好，消防控制设备设置在门岗值班室，但因高位消防水池水量有限，无增压和稳压装置，难以满足火灾情况下消防用水。

为满足检测基地消防用水需求，现需进一步对原建筑第三层以外的消防设施进行修复，消防设施修复内容（见清单）。

清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内消防栓系统 |  |  |  |  |
| 1 | DN100法兰式闸阀 | 个 | 5 | 更换 |
| 2 | DN80法兰式闸阀 | 个 | 1 | 更换 |
| 3 | DN100法兰式止回阀 | 个 | 1 | 更换 |
| 4 | DN80法兰式止回 阀 | 个 | 1 | 更换 |
| 5 | 镀锌钢管DN100 | 米 | 81 | 更换 |
| 6 | 三通DN100 | 个 | 6 | 更换 |
| 7 | DN100刚卡 | 个 | 32 | 更换 |
| 8 | 大红油漆 | 桶 | 1 | 更换 |
| 9 | 天那水 | 桶 | 1 | 更换 |
| 10 | 辅材 | 项 | 1 | 更换 |

| 二、消防水泵房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN150法兰式闸阀 | 个 | 5 | 更换 |
| 2 | DN100法兰式闸阀 | 个 | 4 | 更换 |
| 3 | DN100法兰式止回阀 | 个 | 4 | 更换 |
| 4 | DN100挠性接头 | 个 | 8 | 更换 |
| 5 | DN50闸阀 | 个 | 4 | 更换 |
| 6 | DN50止回阀 | 个 | 2 | 更换 |
| 7 | DN50挠性接头 喷淋主水泵37KW 台 | 个 | 4 | 更换 |
| 8 | 喷淋主水泵37KW | 台 | 2 | 拆卸送厂检修 |
| 9 | 水泵控制柜 | 台 | 2 | 维修 |
| 10 | 消防稳压泵1.5KW | 台 | 1 | 控制电线路检修 修 修 |
| 11 | 湿式报警阀 | 套 | 1 | 维修增加联动反馈模块、排水装置 水装置 |
| 12 | 水泵自启控制装置 | 套 | 2 | 更换 |
| 13 | 照明灯 | 个 | 2 | 新增含电线路 |
| 14 | 应急灯 湿式报警阀 | 个 | 1 | 新增含电线路 |
| 15 | 安全出口 | 个 | 1 | 新增含电线路 |
| 16 | 控制模块 照明灯 | 个 | 4 | 新增 |
| 17 | 耐火电源线2*2.5 | 米 | 80 | 新增 |
| 18 | 耐火信号线2*1.5 安全出口 | 米 | 80 | 新增 |
| 19 | 镀锌电线套管 | 米 | 400 | 新增 |
| 20 | 辅材 | 项 | 1 | 新增 |
| 三、天面消防稳压装置 |  |  |  |  |
| 1 | 消防稳压泵2.2KW | 台 | 4 | 新增 |
| 2 | 气压稳压罐 | 个 | 2 | 新增 |
| 3 | 水泵控制柜 | 套 | 2 | 新增 |
| 4 | 耐火电缆线4*4平方 | 米 | 60 | 新增 |
| 5 | 镀锌电线套管 | 米 | 55 | 新增 |
| 6 | DN40闸阀 | 个 | 4 | 新增 |
| 7 | DN40止回阀 | 个 | 2 | 新增 |
| 8 | DN40挠性接头 | 个 | 4 | 新增 |
| 9 | 镀锌钢管DN40 | 米 | 18 | 新增 |
| 10 | 水泵压力自启装置 | 套 | 1 | 新增 |
| 11 | 辅材 | 项 | 1 | 新增 |

湛江中心人民医院 保卫科

2022年8月26日